## Hárok1
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Kalibračný materiál pre RTG difrakciu 0.H1.P26
Projekt: NFP313010W085 - Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena za MJ (bez DPH) | Jednotková cena za MJ (s DPH) | Celková cena za počet MJ (bez DPH) | Celková cena za počet MJ (s DPH) | Opis položky (Minimálne požadované parametre) | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
1 | Kalibračný materiál pre RTG difrakciu 0.H1.P26 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kalibračný materiál pre určenie polohy a tvaru difrakčných línií s využitím v oblasti práškovej difrakčnej analýzy. Je kalibračný štandard pre röntgenovú difrakciu. Nevyhnutnou súčasťou dodávky musí byť kalibračný materiál LaB6 a príslušný certifikát vydaný v NIST, ktorý deklaruje vlastnosti dodaného kalibračného materiálu. Kalibračný materiál pre stanovenie kvantity fáz pre röntgenovú práškovú difrakciu, je kalibračný štandard pre röntgenovú difrakciu. Nevyhnutnou súčasťou dodávky musí byť kalibračný materiál - Si3N4 v dvoch kryštalografických modifikáciách - a príslušný certifikát vydaný v NIST, ktorý deklaruje kvantitu dodaného kalibračného materiálu. Ide o výdavky na spotrebný materiál nevyhnutný pre výkon činnosti odborného personálu v súvislosti s realizáciou hlavnej aktivity 1
2
3
4
5
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti