## Hárok1
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Úprava zariadenia na regulovanie rosného bodu SF6
Projekt: NFP313010W085 - Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena za MJ (bez DPH) | Jednotková cena za MJ (s DPH) | Celková cena za počet MJ (bez DPH) | Celková cena za počet MJ (s DPH) | Opis položky (Minimálne požadované parametre) | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
1 | Úprava zariadenia na regulovanie rosného bodu SF6 0.H1.P34 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | počas chodu iónového urýchľovača je potrebné udržiavať nízke limity vlhkosti izolačného plynu SF6 preto je potrebné technické zhodnotenie zariadenia na regulovanie tejto vlhosti, typ zariadenia Z891R02, potrebné komponenty k tomuto zariadeniu sú: filtračná jednotka 40 l, 2x hadica nerezová DN20 3m, 2x T-kusy na rozbočenie, montáž, balenie, doprava
2
3
4
5
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti