## Hárok1
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórium EEG
Projekt: NFP313010W085 - Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena za MJ (bez DPH) | Jednotková cena za MJ (s DPH) | Celková cena za počet MJ (bez DPH) | Celková cena za počet MJ (s DPH) | Opis položky (Minimálne požadované parametre) | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
1 | Prenosný snímač mozgovej aktivity 64 kanálov 0.H1.P103 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | malé vysoko prenosné EEG zariadenie, min. 64 kanálové, určené na EEG/ERP výskum, vzorkovacia frekvencia až 2048Hz, 24bit, priamy prístup k údajom v reálnom čase prostredníctvom zahrnutého aplikačného programovacieho rozhrania pre BCI, neurofeedback, neurorehabilitáciu a iné; aktívna tieniaca technológia, pracuje s väčšinou BCI súprav, v EU klasifikované ako class IIa zdravotnícky prístroj, bezplatná podpora a aktualizácie softvéru počas prvých 6 mesiacov, obsahuje EEG čiapku veľkosti M, obsahuje SDK (softvérové vývojové prostredie), USB pripojenie, veľkosť čiapky M. Súčasťou je aj dodávka položky a všetkých jej súčastí do priestorov stanovených objednávateľom, jej inštalácia a konfigurácia spolu so zaškolením pracovníkov a akceptačnými testami.
2 | Softvér pre analýzu a vyhodnocovanie signálov 0.H1.P104 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | softvér na spracovanie EEG - obsahuje: predspracovanie, filtrovanie, FFT, Wavelet, coherence, ERP analýza, EEG prehliadač, 2D pohľady, 3D FFT mapovanie, spracovanie signálu, spektrálna analýza, experiment manažér, MEG, modelovanie hlavy, MRI podpora, rekonštrukcia zdroja, detekcia špičiek a záchvatov, MATLAB import/export, skriptovanie. Súčasťou je aj dodávka položky a všetkých jej súčastí do priestorov stanovených objednávateľom, jej inštalácia a konfigurácia spolu so zaškolením pracovníkov a akceptačnými testami.
3 | Mobilné rozhranie pre snímač mozgovej aktivity 0.H1.P105 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Balenie obsahuje: 8-palcový tablet s riadiacim systémom a nahrávacím a prehliadacím softvérom, sportový ruksak, rozhranie micro USB, 2 ročná podpora. Súčasťou je aj dodávka položky a všetkých jej súčastí do priestorov stanovených objednávateľom.
4 | Senzorické rozšírenie snímača mozgovej aktivity 0.H1.P106 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Balenie obsahuje: senzor dychu, senzor teploty, GSR senzor, akcelerometer a 2 bipolárne elektródy. Súčasťou je aj dodávka položky a všetkých jej súčastí do priestorov stanovených objednávateľom.
5 | Softvérové updaty pre 64 kanálový snímač mozgovej aktivity 0.H1.P107 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Softvérové updaty pre 64 kanálový snímač mozgovej aktivity a 3-ročná výskumná licencia
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti